Утверждаю:
Декан ЭЭФ

______________ А.Ю. Мурзин
«___»_______________2026 г.

Расписание

Занятий по программе дополнительной специализированной подготовки 
студентов «Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем»
(магистры 2-ой курс) группы 2-29м
	Дата
	Время
	Тема
	Преподаватель
	Ауд.

	27.04.26

понедельник
	08.30-10.05
	Назначение каналов связи, их выполнение и характеристики. Приказ Минэнерго РФ от 13.02.2019 г. №97 "Об утверждении требований к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики". Наземный канал связи. Независимые и зависимые каналы связи. 

Схемы, разрабатываемые при проектировании и эксплуатации каналов связи, их содержание. Протоколы связи, регламентируемые в МЭК 61850 и их назначение. Типы архитектур и применение протоколов.

Устройства передачи команд по высокочастотным (ВЧ) каналам связи: «ВЧТО-М», «АНКА-АВПА», «КЕДР», «ПВЗУ-Е» и пр.

Устройства передачи команд по волоконно-оптическим кабелям связи «TEBIT», «FOX-515».
	Боев А.А.
	Пред-

стави-

тельство

ауд.218

	
	10.20-

11.55

13.00-14.35
	Общие сведения о применяемых системах цифровой регистрации аварийных событий и процессов.

Структурная схема систем цифровой регистрации аварийных событий и процессов. Сравнительные характеристики цифровых средств регистрации аварийных событий и процессов
	Кутумов Ю.Д.
	

	28.04.26

вторник
	11.00-

12.35
	Назначение и область применения системы мониторинга переходных режимов
	Кутумов Ю.Д.
	Пред-

стави-

тельство

ауд. 218

	
	14.00-

15.35
	Организация технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики оборудования 110-220 кВ (порядок работ, виды и объемы работ)
	Захарова Т.А.
	

	29.04.26

среда
	09.50-17.25
	Общие требования к релейной защите линий 110-220 кВ. Нормативные и технические документы, определяющие эти требования (подзаконные акты Правительства РФ и Минэнерго РФ и др.). Особенности реализации микропроцессорных (цифровых) защит линий 110-220 кВ и функциональные требования к ним. Основы технического обслуживания микропроцессорных защит линий электропередачи производства НПП «Экра»
	Родин Н.А.
	ИГЭУ, 

ауд.
 В-208; В-228а

	30.04.26

четверг


	08.30-

10.05
	Назначение каналов связи, их выполнение и характеристики. Приказ Минэнерго РФ от 13.02.2019 г. №97 "Об утверждении требований к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики". Наземный канал связи. Независимые и зависимые каналы связи. 

Схемы, разрабатываемые при проектировании и эксплуатации каналов связи, их содержание. Протоколы связи, регламентируемые в МЭК 61850 и их назначение. Типы архитектур и применение протоколов.

Устройства передачи команд по высокочастотным (ВЧ) каналам связи: «ВЧТО-М», «АНКА-АВПА», «КЕДР», «ПВЗУ-Е» и пр.

Устройства передачи команд по волоконно-оптическим кабелям связи «TEBIT», «FOX-515».
	Боев А.А.
	Пред-

стави-

тельство

ауд. 218

	
	11.40-17.25
	Общие требования к релейной защите линий 110-220 кВ. Нормативные и технические документы, определяющие эти требования (подзаконные акты Правительства РФ и Минэнерго РФ и др.). Особенности реализации микропроцессорных (цифровых) защит линий 110-220 кВ и функциональные требования к ним. Основы технического обслуживания микропроцессорных защит линий электропередачи производства НПП «Экра».
	Вихарев Д.Ю.
	ИГЭУ, 

ауд. 
В-208; В-228а


Исп. Мурзина И.Н.
