Утверждаю:
Декан ЭЭФ

______________ А.Ю. Мурзин
«___»_______________2026 г.

Расписание

Занятий по программе дополнительной специализированной подготовки 
студентов «Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем»
(магистры 2-ой курс) группы 2-29м
	Дата
	Время
	Тема
	Преподаватель
	Ауд.

	04.05.26

понедельник
	09.50-13.15
	Общие требования к релейной защите линий 110-220 кВ. Нормативные и технические документы, определяющие эти требования (подзаконные акты Правительства РФ и Минэнерго РФ и др.). Особенности реализации микропроцессорных (цифровых) защит линий 110-220 кВ и функциональные требования к ним. Основы технического обслуживания микропроцессорных защит линий электропередачи производства НПП «Экра».
	Вихарев Д.Ю.
	ИГЭУ, 

ауд.

 В-208; В-228а

	
	14.00-

17.25


	Общие требования к релейной защите трансформаторов и автотрансформаторов. Нормативные документы, определяющие эти требования (подзаконные акты Правительства РФ и Минэнерго РФ и др.). Особенности реализации и условия применения микропроцессорных защит автотрансформаторов 220‒750 кВ российских и зарубежных фирм: ООО НПП «ЭКРА», ЗАО «Радиус-Автоматика», ABB, Siemens и пр. Основы технического обслуживания микропроцессорных защит трансформаторов и автотрансформаторов производства НПП «Экра», ЗАО «Радиус-автоматика».
	
	

	05.05.26

вторник
	09.50-

15.35
	Общие требования к релейной защите трансформаторов и автотрансформаторов. Нормативные документы, определяющие эти требования (подзаконные акты Правительства РФ и Минэнерго РФ и др.). Особенности реализации и условия применения микропроцессорных защит автотрансформаторов 220‒750 кВ российских и зарубежных фирм: ООО НПП «ЭКРА», ЗАО «Радиус-Автоматика», ABB, Siemens и пр. Основы технического обслуживания микропроцессорных защит трансформаторов и автотрансформаторов производства НПП «Экра», ЗАО «Радиус-автоматика»
	Родин Н.А. 
	ИГЭУ, 

ауд.

 В-208; В-228а

	
	15.50-

17.25
	Общие требования к защитам шин. Нормативные документы, определяющие эти требования (подзаконные акты Правительства РФ и Минэнерго РФ и др.). Выбор уставок и особенности выполнения релейной защиты шин 110-220 кВ и ошиновок 330-750 кВ. Особенности реализации защиты сборных шин 110-220 кВ на базе микропроцессорных терминалов различных фирм-производителей: НПП «Экра», ЗАО «Радиус-автоматика» и пр.
	
	

	06.05.26

среда
	09.50-13.15
	Общие требования к защитам шин. Нормативные документы, определяющие эти требования (подзаконные акты Правительства РФ и Минэнерго РФ и др.). Выбор уставок и особенности выполнения релейной защиты шин 110-220 кВ и ошиновок 330-750 кВ. Особенности реализации защиты сборных шин 110-220 кВ на базе микропроцессорных терминалов различных фирм-производителей: НПП «Экра», ЗАО «Радиус-автоматика» и пр.
	Родин Н.А.
	ИГЭУ, 

ауд.
 В-208; В-228а

	
	14.00-15.35
	Обзор нормативных и технических документов, содержащих требования к составу защит линий электропередачи 110-220 кВ и иных сетевых элементов сети 110-220 кВ, а также методики расчета уставок отдельных видов защит сети 110-220 кВ. Классификация указанных нормативных документов.
	Кутумов Ю.Д.
	

	08.05.26

пятница


	11.40-15.35
	Операции с устройствами релейной защиты и автоматики при проведении (отдельных видов) переключений в электроустановках.
	Кутумов Ю.Д.
	Пред-

стави-

тельство

ауд.218


Исп. Мурзина И.Н.
